## Sheet1
Данни за проекта
Инвеститор
Възложител
Контакти
Дата на зявката
нужни параметри | обозначение | данни | коментари
Необходими данни от приложен хидрогеоложки доклад: |  |  | Моля приложете хидрогеоложки доклад! При липса на приложен хидрогеоложки доклад с необходимите данни, не се дават препоръки за укрепване на шахтата.
ниво на подпочвени води, спрямо терена (от кота терен до максимално ниво на подпочвени води) [m] | НВНППВ | няма данни
вид на съществуваща почва | - | няма данни
Дебит на отпадните води [L/sec] | Q
Напор на помпата [m] | Н |  | Попълва се в случай когато са изчислени Hгеод. + Нзагуби
Контролно табло - позициониране |  | няма данни | Посочете мястото къде ще е ситуирано таблото: 1. В сграда 2. На сграда 3. До КПС на стойка 4. В Арматурната шахта - да се предвиди вентилация, както и да се съобрази размера на шахтата 5. - посочете място различно от изброените
Контролно табло (Lтабло) [m] | L табло | няма данни | Отстояние на таблото от черпателния резервоар за да се определи дължина на кабелите на помпите и сензора за ниво! Стандартна дължина на кабели - 10м.
Сигнализаци - звукова, светлинна, SMS известяване | ЗС, СС, SMS | ЗС | Избройте видовете сигнализация
Изисква ли се таблото да е с изводи за резервно захранване от дизел агрегат? |  |  | Попълнете: ДА или НЕ
Къде е ситуирана КПС - зелени площи-ЗП, пешеходни зони-ПЗ, зони с трафик-ЗТ | ЗП, ПЗ, ЗТ | ЗП | Посочете къде ще е ситуирана КПС
Натоварване от трафик | съгласно БДС EN 124 A15, B125, C250 или D400 | А15 | Дали се предвижда натоварване върху капака на шахтата съобразено със ситуирана КПС
Вид на отпадъчната вода | БФВ / ДВ |  | Битови фекални води, дренажни води, смесени и производствени - нужни са данни за температура и състав!
Абсолютна кота терен, където ще е ситуирана PROFOS [m] | КТ
Абсолютна кота на заустване [m] | ДКвкл.
Дължина на тласкателя от помпената станция до приемника [m] | Lтл |  | Пример: Lтл=200м
Изход (Диаметър,тип, кота спрямо терена) [m] | ДКИ |  | Пример: PE100 PN10-ф90 на кота -1,20
Вход 1 (Диаметър, ъгъл, тип, кота спраямо терена) [m] | ДК1 |  | Пример: PVC DN200, 90°, кота -2,20 PP PRAGMA OD200, 90°, кота -2.20
Вход 2 (Диаметър, ъгъл, тип, кота спраямо терена) [m] | ДК2 |  | Пример: PVC DN200, 180°, кота -2,20 PP PRAGMA OD200, 180°, кота -2.20
Вход 3 (Диаметър, ъгъл, тип, кота спраямо терена) [m] | ДК3 |  | Пример: PVC DN200, 270°, кота -2,20 PP PRAGMA OD200, 270°, кота -2.20
След попълване на нужната информация, моля изпратете формата по e-mail на нашия търговски
представител във Вашия район. При въпроси, обърнете се към нашите продуктови мениджъри:
Десислава Черкезова-мобилен телефон:0897 006 549; e-mail:desislava.cherkezova@pipelife.com
Станимир Георгиев – мобилен тел.: 0893 551 664; e-mail: stanimir.georgiev@pipelife.com
Note on B22: Aleks: От ПЕ тръби е обикновенно.Кота спрямо терена е разликата между кота терен и дъно входяща тръба.
Note on B23: Aleks: Ъгълът се мери по посока на часовниковата стрелка, като изхода се приема за 0! Кота спрямо терена е разликата между кота терен и дъно входяща тръба.
Note on B24: Aleks: Ъгълът се мери по посока на часовниковата стрелка, като изхода се приема за 0! Кота спрямо терена е разликата между кота терен и дъно входяща тръба.
Note on B25: Aleks: Ъгълът се мери по посока на часовниковата стрелка, като изхода се приема за 0! Кота спрямо терена е разликата между кота терен и дъно входяща тръба.